生态环境行政主管部门审批意见：

罗环保评〔2021〕1号

国网福建省电力有限公司福州供电公司报送的《福建福州罗源鉴江110千伏变电站110千伏间隔扩建工程建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第 22条等规定，现提出以下审批意见：

一、同意你司在福建福州罗源鉴江110千伏变电站内建设110千伏间隔扩建工程。建设内容：扩建1个110kV城澳变专用出线间隔，扩建鉴江变#2进线间隔，完善110kVⅡ、Ⅲ段母线及内桥。

二、要求你司认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放，并在工程设计、施工和投入生产过程中重点做好以下工作：

1、加强施工期的环境管理，采取必要的污染防治措施，确保各项污染物达标排放。

2、选用低噪声设备，设备安装时采用减振降噪等措施控制噪声对周围环境的影响，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。

3、变电站厂界的工频电场场强和磁感应强度应低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的限值：工频电场强度限值：4000V/m，工频磁感应强度标准限值100μT。

4、生活污水依托站内前期已建的污水处理设施处理后用于周边绿地浇灌。

三、建设单位应严格执行环境保护“三同时”制度，项目投产后应按规定及时办理竣工环保验收手续，并按规定公开、登记相关信息。项目性质、规模、地点、生产工艺和防止生态破坏的措施等发生重大改变的应重新报批。

四、我局委托福州市罗源生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查及竣工环保验收后的日常监督管理工作。

福州市罗源生态环境局

2021年1月13日