附件二

乡镇饮用水水源

| 点位数 | 测试频数 | 项目 | 总样品数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8个 | 一年2次 | 铜、氟化物、硒、镉、铅、氰化物、叶绿素a | 16 |

千吨万人饮用水水源

| 点位数 | 测试频数 | 项目 | 总样品数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2个 | 一年4次 | 铜、氟化物、硒、镉、铅、氰化物、叶绿素a | 8 |

地下水

| 点位数 | 测试频数 | 项目 | 总样品数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2个 | 一年2次 | pH值、总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、总铁、氟化物、铜、锰、锌、汞、六价铬、砷、铅、镉、挥发酚类、氰化物、高锰酸盐指数、氨氮 | 4 |

华东造船厂

| 点位数 | 测试频数 | 项目 | 总样品数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2个 | 一年4次 | 总氮 | 8 |

污水厂

| 点位数 | 测试频数 | 项目 | 总样品数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1个 | 每年4月份测1次 | 氟化物、总铅、总镉、总铬、烷基汞 | 8 | 进口4瓶， 出口4瓶 |
| 1个 | 一年12次 | 总氮 | 96 |  |

每月随机增加密码样，盲样；