附件2

乡镇饮用水及千人水源

| 点位数 | 测试频数 | 项目 | 总样品数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10个 | 一年2次 | 铜、锌、铁、锰、氟化物、硒、镉、铅、氰化物、总氮、石油类、砷、汞、硫酸盐、硝酸盐氮 | 20 |

千吨万人饮用水水源

| 点位数 | 测试频数 | 项目 | 总样品数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2个 | 一年4次 | 铜、锌、铁、锰、氟化物、硒、镉、铅、氰化物、总氮、石油类、砷、汞、硫酸盐、硝酸盐氮 | 8 |

地下水

| 点位数 | 测试频数 | 项目 | 总样品数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2个 | 一年2次 | pH值、总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、总铁、氟化物、铜、锰、锌、汞、六价铬、砷、铅、镉、挥发酚类、氰化物、高锰酸盐指数、氨氮、石油类 | 4 |

华东造船厂

| 点位数 | 测试频数 | 项目 | 总样品数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2个 | 一年4次 | 总氮 | 8 |

污水厂

| 点位数 | 测试频数 | 项目 | 总样品数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1个 | 每年4月份测1次 | 总汞、总铅、总镉、总铬、烷基汞、六价铬、砷 | 7 | 进口3瓶， 出口4瓶 |
| 1个 | 一年4次 | 总氮 | 28 |  |

备注：每月随机增加密码样，盲样；乡镇饮用水水源及千吨万人饮用水水源需第三方采样。