附件1

罗源县2025年微型消防站装备器材项目报价单

2025年 月 日

报价供应商： （盖章）

联 系 人： 联 系 电话：

**一、报价表**

| **序号** | **货物****名称** | **品牌型号** | **规格技术指标** | **数量** | **单位** | **单价****（元）** | **小计****（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动三轮车 |  | 爬坡能力：空车30度以下载重能力：平地，车斗长1.3M建议载重不超350KG，车斗长1.5M建议不超载重500KG车速：正常时速30-50之间续航里程：根据电池容量而定，40-90之间 | 1×27 | 辆 |  |  |
| 2 | 水泵(马力7.5匹) |  | 功率：7.5HP 流量：60t/h 扬程:45M吸深：7M 进水口径：80MM 出水口径65MM | 1×27 | 台 |  |  |
| 3 | 水带(65mm) |  | 耐压：10型1.0MPa 13型1.3MPa | 8×27 | 盘 |  |  |
| 4 | 水带(40mm) |  | 耐压：10型1.0MPa 13型1.3MPa | 4×27 | 盘 |  |  |
| 5 | 直流水枪19mm |  |  | 2×27 | 支 |  |  |
| 6 | 二分水器(入口65mm、出口40mm) |  |  | 1×27 | 个 |  |  |
| 7 | 65转40卡扣 |  |  | 2×27 | 个 |  |  |
| 8 | 个人防护（消防头盔、消防战斗服、消防靴、消防腰带、消防手套） |  |  | 6×27 | 套 |  |  |
| 9 | 头灯 |  |  | 6×27 | 个 |  |  |
| 10 | 消防斧 |  |  | 1×27 | 把 |  |  |
| 11 | 消火栓扳手（地上） |  |  | 1×27 | 把 |  |  |
| 12 | 储油桶 |  | 20L | 1×27 | 个 |  |  |
| 13 | 灭火器（4kg） |  |  | 4×27 | 瓶 |  |  |
| 14 | 撬棍 |  |  | 1×27 | 根 |  |  |
| 15 | 防毒面具 |  |  | 2×27 | 个 |  |  |
| 16 | 灭火毯 |  |  | 2×27 | 张 |  |  |

总价应包含：上述货物以及劳务、管理、保险、税收等一切相关费用。

此项目**最高限价为270000元**，报价总价超过最高限价的，视为无效报价。

合计总价： 元（大写） 元（小写）