生态环境行政主管部门审批意见：

榕罗环评〔2024〕10号

国网福建省电力有限公司福州供电公司报送的《福州罗源松山110千伏变电站主变扩建工程（3号主变）环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第 22条等规定，现提出以下审批意见：

一、同意你司在福建省福福州市罗源县松山镇松山变电站内扩建3号主变，主变规模为1×31.5MVA，建设相应二次系统工程，扩建10kV出线间隔5个，扩建10kV电容器容量（3.0+3.6）Mvar，扩建1套接地装置。拆除原有事故油池15m3，新建事故油池25m3。

二、该项目落实《报告表》提出的各项环保措施，重点做好以下工作：

1、加强施工期管理，确保各项目污染物达标排放。

2、变电站运行期间应加强设备维护管理，保证设备正常运行，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类区噪声排放标准。

3、厂界四周的工频电、磁场强度值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的公众曝露工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的控制限值。

4、其他要求按照原环评审批意见执行。

三、建设单位应严格执行环境保护“三同时”制度，项目投产后应按规定及时办理竣工环保验收手续，并按规定公开、登记相关信息。项目性质、规模、地点、生产工艺和防止生态破坏的措施等发生重大改变的应重新报批。

四、我局委托福州市罗源生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查及竣工环保验收后的日常监督管理工作。

福州市生态环境局

2024年4月12日