生态环境行政主管部门审批意见：

榕罗环评〔2024〕24号

福建省罗源县医院报送的《福建省罗源县医院感染性疾病科负压病房改建项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第 22条等规定，现提出以下审批意见：一、同意福建省罗源县医院在罗源县凤山镇东大路3号改扩建福建省罗源县医院感染性疾病科负压病房改建项目。项目具体为：在感染性疾病科南侧空地扩建一幢五层、面积约2048m2的感染科负压病房楼与原感染性疾病科大楼相连，建设发热门诊和配套设施，其中原感染性疾病科大楼改造20张床位，新增2张床位，扩建感染科负压病房楼新增床位18张；建设1幢六层、面积约6144m2的医疗综合楼(用于新入院患者观察病房)；建设污水处理站1座（120t/d）、感染性污物通道连廊天桥一座等附属工程。二、要求该项目认真落实《报告表》提出的各项环保措施，重点做好以下环境保护工作：1、雨污分流，项目医疗废水经医院废水处理措施处理后达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准后接入市政污水管网，纳入罗源县城区污水处理厂统一处理。2、污水处理站产生的废气经除臭除味处理后引至现有的门诊大楼楼顶排放，废气有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，废气无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准。3、加强噪声管理，选用低噪声的设备，采取消声减振措施，确保噪声达标排放。噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。4、生活垃圾由环卫部门统一清运处置；加强固体废物的分类管理，规范建设危废暂存场所，危险废物应委托有资质单位处置。三、项目主要污染物排放控制要求：化学需氧量≤1.45吨/年、氨氮≤0.14 吨/年。四、建设单位应严格执行环境保护“三同时”制度，项目投产后应按规定及时办理竣工环保验收手续，并按规定公开、登记相关信息，依法办理排污手续。项目性质、规模、地点、生产工艺和防止生态破坏的措施等发生重大改变的应重新报批。五、我局委托福州市罗源生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查及竣工环保验收后的日常监督管理工作。

福州市生态环境局

2024年10月18日