## 厂房
厂房现状情况表
申报公司名称（盖章）： |  | 联络人： |  | 联系电话：
序号 | 厂房基础及配套设施 | 要求 | 厂房是否符合要求 （是/否） | 厂房现状情况 | 备 注
1 | 厂房区域范围 | 意向选址福建省福州市罗源县罗源湾经济开发区南片区或福州台商投资区松山片区。
2 | 厂房结构 | 独栋钢结构厂房。
3 | 配套设施 | 如办公楼、宿舍、食堂、卫生间等是否有这些除单厂房外的其他配套设施。
4 | 厂房面积 | 单层具备7000-12000平米。
5 | 厂房地面荷载 | 每平方米大于等于1吨。
6 | 厂房高度（米） | 单层高度大于等于8米。
7 | 场地硬化条件 | 厂房周边需具备摆放如环保设备、空调外机等设备的基础硬化条件。
8 | 防台防洪要求 | 风荷载大于等于0.8KN/㎡、大于等于近50年最大洪水水位不可淹到厂房内部
9 | 厂区物料通道 | 厂区道路宽度，需满足17米（含）以上长货车的掉头。
10 | 生活污水 | 厂房周边100米内满足生活污水排放。
11 | 生活垃圾回收 | 厂房周边内满足生活垃圾放置回收。
12 | 电力 | 厂房电容量具备拓展空间，前期需求在1600KVA左右，后续预计在3000KVA左右（以排布产品线实际需求为主）且厂区具备后续扩容条件。
13 | 租期 | 5年含以上
14 | 其他条件 | 1.厂房具办理产权证； 2.厂方通过消防验收。
注：1.供应商应为厂房的实际所有人，并不得将库房转包给其它单位； 2.供应商呈报信息真实有效，须报送相关佐证材料；3.供应商须提供出租厂房产权证、厂房竣工报告书、厂房消防验收报告书及厂房平面图。